## Overview-Tổng quan
Version 2.0, April 2022
Công cụ Mô hình Tài chính cho Ngành May mặc, Thương mại và Công nghiệp (C&I) Các dự án ĐMT mái nhà (PV) tại Việt Nam
Công cụ mô hình tài chính này được dùng để nghiên cứu tài chính sơ bộ cho các dự án ĐMT mái nhà cho ngành may mặc, thương mại và công nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Công cụ này cung cấp cho người dùng bản phân tích tài chính, sơ bộ của dự án, nhằm giúp doanh nghiệp xác định xem có nên triển khai việc mua sắm và lắp đặt hệ thống ĐMT mái nhà tại công ty hay không. Tuy nhiên, những kết quả này không đưa kết quả chắc chắn và doanh nghiệp vẫn nên tìm một chuyên gia có kinh nghiệm trước khi đưa ra hồ sơ mời thầu chính thức.
How to run the model / Cách sử dụng mô hình
Mô hình bao gồm ba trang tính. Bảng công cụ tổng quát (Xem Tab 1. bên dưới) là trang tính chính, nơi nhập dữ liệu đầu vào và xem kết quả đầu ra. Các đầu vào trên trang tính chính này được chia thành một số danh mục trong bảng Dữ liệu Đầu vào chính. Một số ô đầu vào (màu Cam và Xanh lục, dành cho menu thả xuống) ban đầu trống và dựa trên đặc điểm riêng của doanh nghiệp. Các ô nhập liệu khác (màu Hồng), đã có sẵn dữ liệu đầu vào nhưng doanh nghiệp có thể thay đổi nếu các dữ liệu có sẵn không áp dụng cho trường hợp của người dùng. Các yếu tố đầu vào có sẵn này dành riêng cho bối cảnh của Việt Nam, như: thuế doanh nghiệp/tỷ lệ lạm phát của Việt Nam, mức tăng giá điện dự kiến hàng năm tại Việt Nam và chi phí hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà tại Việt Nam (khoản thanh toán trước, O&M, bảo hiểm). Mô hình được thiết kế để đánh giá kết quả đầu ra cho ba loại cấu trúc tài chính cho hệ thống ĐMT mái nhà như được trình bày trong bảng Viễn cảnh Tổng quát ở Tab 1.: 1. CAPEX - Tự bỏ vốn đầu tư: Với lựa chọn này, còn được gọi là "mua chìa khóa trao tay", dành cho các dự án hệ thống ĐMT mái nhà được mua hoàn toàn bằng vốn của chủ cơ sở/người sử dụng điện, người sở hữu cả hệ thống ĐMT mái nhà và tất cả điện nó sản xuất; 2. CAPEX đầu tư bằng vốn vay: Lựa chọn này dành cho các dự án ĐMT được tài trợ bằng khoản vay được bảo đảm bởi chủ sở hữu cơ sở/người tiêu dùng điện, người sở hữu cả hệ thống ĐMT và toàn bộ lượng điện do nó sản xuất; và 3. OPEX - Chi phí vận hành: Với lựa chọn này, còn được gọi là "Hợp đồng mua bán điện của bên thứ ba (PPA)," hệ thống được đầu tư bởi bên thứ ba, mà không phải đơn vị tiêu thụ điện. Sau đó, chủ sở hữu cơ sở/người tiêu dùng điện chỉ mua điện do hệ thống ĐMT mái nhà tạo ra mà họ cần từ bên thứ ba giữ quyền sở hữu hệ thống ĐMT mái nhà. Công cụ này ước tính vòng đời dự án 20 năm và thời hạn hợp đồng PPA. Cả ba cấu trúc tài chính trên đều bao gồm khả năng kết hợp "Biểu giá bán điện" (FIT). Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam, không có chính sách FIT hợp pháp nào cho phép chủ sở hữu cơ sở vừa tiêu thụ ĐMT mái nhà vừa xuất phần dư vào lưới điện của EVN. Trang tính Tài chính (xem Tab 2. bên dưới) hiển thị kết quả đầu ra của mô hình tài chính. Kết quả này không thể chỉnh sửa. Trang tính Phân tích độ nhạy (xem Tab 3. bên dưới) cho phép doanh nghiệp điều chỉnh các dữ liệu đầu vào cụ thể và xem tác động của nó đối với các đầu ra quan trọng. Hướng dẫn nằm trên chính trang tính Phân tích Độ nhạy.
Legend / Chú giải
Text | Người dùng Nhập dữ liệu | Text | Danh sách thả xuống, chọn giá trị phù hợp
Text | KHÔNG được chỉnh sửa | Text | Giá trị mặc định nhưng người dùng có thể thay đổi
Về Chương trình Thúc đẩy Đầu tư Năng lượng Sạch
Công cụ mô hình tài chính này được phát triển bởi Chương trình Thúc đẩy Đầu tư Năng lượng Sạch (CEIA). CEIA kết nối các đối tác thương mại và công nghiệp lớn để thể hiện lợi ích của các mô hình mua năng lượng tái tạo. CEIA tổng hợp nhu cầu năng lượng sạch của nhiều doanh nghiệp để đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô, giảm chi phí năng lượng tái tạo, thu hút các nhà cung cấp dịch vụ chất lượng và thúc đẩy đầu tư vào các nhóm dự án mới. CEIA được đồng dẫn dắt bởi Allotrope Partners, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Hoa Kỳ (NREL). Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@cleanenergyinvest.org hoặc truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin: www.cleanenergyinvest.org
Disclaimer / Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Công cụ này chỉ nhằm mục đích cung cấp nghiên cứu sơ bộ và phân tích tài chính cho các dự án ĐMT mái nhà với mục đích thương mại và công nghiệp (C&I) tại Việt Nam. Do đó, mô hình được thiết kế đơn giản và thân thiện với người dùng. Mô hình tài chính cũng phản ánh nhiều giả định ngoài những giả định được mô tả trong công cụ này, liên quan đến các điều kiện kinh doanh, kinh tế, thị trường và tài chính chung hiện tại cũng như các vấn đề chính sách khác ở Việt Nam cho tới tháng 4 năm 2022. Vì vậy, không thể đảm bảo rằng các giả định được đưa ra trong mô hình này khi chuẩn bị các mô hình tài chính sẽ chính xác tuyệt đối với công ty và hệ thống điện của doanh nghiệp. Doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ thấy được sự khác biệt giữa đầu ra hoạt động thực tế và kết quả được cung cấp bởi mô hình này. CEIA Việt Nam, cũng như bất kỳ tác giả hoặc người đóng góp nào cho việc phát triển bộ công cụ dưới bất kỳ hình thức nào, đều không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin thu được từ mô hình này.

## Tab 1. Summary Dashboard-Tóm tắ
MAIN INPUTS / Bảng dữ liệu đầu vào chính | [7 empty] | SUMMARY SCENARIOS / KỊCH BẢN TỔNG QUÁT
|  |  |  | * Đọc Hướng Dẫn sử dụng công cụ để biết thêm chi tiết | [5 empty] | VND | USD ($) | Euro (€)
| Tariffs / Biểu giá điện |  |  |  | Market Data / Dữ liệu thị trường |  |  | No Rooftop Solar PV Không có hệ thống ĐMT mái nhà | Average annual electricity expense Chi phí sử dụng điện trung bình hàng năm | 12185480109 | 529803.483 | 468672.3119
| Standard hour (normal)/Giờ tiêu chuẩn (bình thường) |  | 1685 | VND/kWh | USD exchange rate Tỷ giá hối đoái USD | 23000 | VND/USD |  | Total 20-year electricity expense Tổng chi phí điện trong 20 năm | 243709602185 | 10596069.66 | 9373446.238
| Off-peak hour / Giờ thấp điểm |  | 1100 | VND/kWh | EUR exchange rate Tỷ giá hối đoái EUR | 26000 | VND/EUR |  | NPV Giá trị hiện tại ròng | -92511837997 | -4022253.826 | -3558147.615
| Peak hour / Giờ cao điểm |  | 3076 | VND/kWh | Corporate tax Thuế doanh nghiệp | 20%
| Net-billing payment (FIT) /Giá điện ưu đãi (FIT) |  | 0 | VND/kWh | Inflation rate Tỷ lệ lạm phát | 4.5% |  | CAPEX Self-purchase CAPEX - vốn tự có (Tự bỏ vốn đầu tư) | Total Upfront Cost Tổng chi phí trả trước | -12420000000 | -540000 | -477692.3077
| EVN tariff escalation / Mức tăng giá điện EVN |  | 3.6% | /year/năm | Cost of debt* Chi phí nợ | 10.5% |  |  | Project IRR Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | Risk free rate* Tỷ lệ không có rủi ro | 6% |  |  | Average annual PV savings (expense) (Chi phí) Tiết kiệm từ ĐMT trung bình hàng năm | -832051246.7 | -36176.1412 | -32001.971
| Electricity Consumption / Mức tiêu thụ điện |  |  |  | Market risk premium* Phần bù rủi ro thị trường | 8% |  |  | Total PV savings (expense) Tổng tiết kiệm từ hệ thống ĐMT | -16641024934 | -723522.8232 | -640039.4205
| Standard hour Giờ tiêu chuẩn | (Mon-Sat) 4am - 9:30am, 11:30am - 5pm, 8pm - 10pm (Sunday) 4am - 10pm (Thứ hai-Thứ bảy) 4am - 9:30am, 11:30am - 5pm, 8pm - 10pm (Chủ nhật) 4am - 10pm | 2170000 | kWh/year/năm | Cost of equity* Chi phí vốn chủ sở hữu | 14% |  |  | NPV Giá trị ròng hiện tại | -12510683494 | -543942.7606 | -481180.1344
[5 empty] | WACC Chi phí sử dụng vốn trung bình | 10.08% |  |  | Project payback period (years) Thời gian hoàn vốn dự án (năm) | 0 | 0 | 0
| Off-Peak hour Giờ thấp điểm | (Mon-Sun) 10pm - 4am (Thứ 2-Chủ nhật) 10pm - 4 am | 725000 | kWh/year/năm |  |  |  |  | LCOE - Levelized Cost of Energy (per kWh) Chi phí Năng lượng Quy dẫn (theo kWh) | 1029.0112 | 0.04474 | 0.039577
| Peak hour Giờ cao điểm | (Mon-Sat) 9:30am -11:30am, 5pm - 8pm (Thứ 2-Thứ 7) 9:30am - 11:30am, 5pm - 8pm | 1325000 | kWh/year/năm | CAPEX Inputs/Dữ liệu đầu vào CAPEX
[5 empty] | Unit PV cost Đơn giá suất đầu tư ĐMT | 13800000 | VND/kWp | CAPEX Self-purchase with loan CAPEX đầu tư bằng vốn vay | Total Upfront Cost Tổng chi phí trả trước | -3726000000 | -162000 | -143307.6923
| Total Electricity Consumption Tổng lượng điện tiêu thụ |  | 4220000 | kWh/year/năm | Total PV cost Tổng chi phí hệ thống ĐMT mái nhà | 12420000000 | VND |  | Equity IRR Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của vốn sở hữu | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | Insurance cost Chi phí bảo hiểm | 0.25% | of total CAPEX/year của tổng CAPEX/năm |  | Average annual PV savings (expense) (Chi phí) Tiết kiệm trung bình hàng năm từ ĐMT | -836474593.5 | -36368.4606 | -32172.0998
| Rooftop & PV System Specifics/Thông tin cụ thể của mái nhà & hệ thống ĐMT |  |  |  | O&M Chi phí vận hành & bảo trì | 115000 | VND/kWp/year/năm |  | Total PV savings (expense) Tổng tiết kiệm từ hệ thống ĐMT | -16729491871 | -727369.2118 | -643441.995
| Major City Nearest to Location of the roof (° lattitude) Thành phố lớn gần nhất so với địa điểm (° vĩ độ) |  | Ho Chi Minh City (11° N) |  | Debt Chi phí Nợ | 70% |  |  | NPV Giá trị hiện tại ròng | -11978099754 | -520786.9458 | -460696.1444
| PV capacity to be installed on the roof Công suất lắp đặt hệ thống ĐMT mái nhà |  | 900 | kWp | Equity Vốn chủ sở hữu | 30% |  |  | Project payback period (years) Thời gian hoàn vốn của dự án (năm) | 0 | 0 | 0
| PV electricity exported to grid (in Net Billing) ĐMT xuất lên lưới điện (trường hợp có FIT) |  | 0% | % of consumable PV % tiêu thụ của ĐMT | Term Thời hạn lãi vay | 8 | years năm
| PV output degradation (from panel aging) Mức suy giảm sản lượng ĐMT (xuống cấp) |  | 0.5% | /year | Amount of debt Số nợ | 8694000000 | VND | OPEX / PPA Self-consumption OPEX / PPA Tự tiêu thụ | Upfront PV cost Chi phí trả đầu tự cho hệ thống ĐMT | 0 | 0 | 0
| PV system total output in year 1 Sản lượng của hệ thống ĐMT mái nhà năm 1 |  | 1291680 | kWh/year | Amount of equity Giá trị vốn chủ sở hữu | 3726000000 | VND |  | Annual PV savings (expense) (Chi phí) Tiết kiệm từ hệ thống ĐMT mái nhà trung bình hàng năm | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total PV savings (expense) Tổng tiết kiệm từ hệ thống ĐMT mái nhà | 0 | 0 | 0
[5 empty] | OPEX Inputs / Dữ liệu đầu vào OPEX |  |  |  | NPV - Net Present Value Giá trị hiện tại ròng | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Price discount from EVN tariff Giá chiết khấu so với giá điện EVN | 5% |  |  | Project payback period Thời gian hoàn vốn của dự án (năm) | Day 1 Ngày 1
[5 empty] | PPA net billing revenue retained* Doanh thu thuần còn lại | 0%

## Tab 2. Financing-Tài chính
Electric Tariff / Biểu giá điện | Rate / Giá |  |  | Year | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Standard (normal) Giờ tiêu chuẩn (bình thường) | 1685 | VND/kWh |  | No PV System Không có hệ thống ĐMT mái nhà
Off-Peak Giờ thấp điểm | 1100 | VND/kWh |  | Electric Consumed Mức tiêu thụ điện
Peak Giờ cao điểm | 3076 | VND/kWh |  | Standard Hour (kWh) Giờ tiêu chuẩn (kWh) |  | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000
Net-Billing Payment Giá điện ưu đãi | 0 | VND/kWh |  | Peak Hour (kWh) Giờ cao điểm (kWh) |  | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
Peak Period for PV Giai đoạn cao điểm cho ĐMT | 3076 | VND/kWh |  | Off Peak Hour (kWh) Giờ thấp điểm (kWh) |  | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000
|  |  |  | Total (kWh) Tổng (kWh) |  | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000
Installed Capacity Công suất lắp đặt | 900 | kWp
Standard PV Hours Portion of a Day Khung giờ tiêu chuẩn cho ĐTM trong ngày | 0.75 |  |  | Retail Tariff Biểu giá bán lẻ
Peak PV Hours Portion of a Day Khung giờ cao điểm cho ĐTM trong ngày | 0.25 |  |  | Standard Hour (VND/kWh) Giờ tiêu chuẩn (VND/kWh) |  | 1685 | 1745.66 | 1808.5038 | 1873.6099 | 1941.0599 | 2010.938 | 2083.3318 | 2158.3317 | 2236.0317 | 2316.5288 | 2399.9238 | 2486.3211 | 2575.8287 | 2668.5585 | 2764.6266 | 2864.1531 | 2967.2627 | 3074.0841 | 3184.7511 | 3299.4022
PV System Output Year 1 Sản lượng hệ thống ĐMT năm 1 | 1291680 | kWh/year/năm |  | Peak Hour (VND/kWh) Giờ cao điểm (VND/kWh) |  | 3076 | 3186.736 | 3301.4585 | 3420.311 | 3543.4422 | 3671.0061 | 3803.1623 | 3940.0762 | 4081.9189 | 4228.868 | 4381.1073 | 4538.8271 | 4702.2249 | 4871.505 | 5046.8792 | 5228.5668 | 5416.7952 | 5611.7999 | 5813.8246 | 6023.1223
PV Energy Consumed On-Site Sản lượng ĐMT tiêu thụ tại chỗ | 0% |  |  | Off Peak Hour (VND/kWh) Giờ thấp điểm (VND/kWh) |  | 1100 | 1139.6 | 1180.6256 | 1223.1281 | 1267.1607 | 1312.7785 | 1360.0385 | 1408.9999 | 1459.7239 | 1512.274 | 1566.7159 | 1623.1176 | 1681.5499 | 1742.0857 | 1804.8007 | 1869.7736 | 1937.0854 | 2006.8205 | 2079.066 | 2153.9124
EVN Tariff Escalation Mức tăng giá điện EVN | 3.6%
CAPEX (per kWp) | 13800000 | VND/kWp |  | Electricity Expense Chi phí điện
Total CAPEX Tổng CAPEX | 12420000000 | VND |  | Standard Hour (VND) Giờ tiêu chuẩn (VND) |  | 3656450000 | 3788082200 | 3924453159 | 4065733473 | 4212099878 | 4363735474 | 4520829951 | 4683579829 | 4852188703 | 5026867496 | 5207834726 | 5395316776 | 5589548180 | 5790771914 | 5999239703 | 6215212333 | 6438959977 | 6670762536 | 6910909987 | 7159702747
PV Output Degradation Mức suy giảm sản lượng ĐMT | 0.5% | per year mỗi năm |  | Peak Hour (VND) Giờ cao điểm (VND) |  | 4075700000 | 4222425200 | 4374432507 | 4531912077 | 4695060912 | 4864083105 | 5039190097 | 5220600940 | 5408542574 | 5603250107 | 5804967111 | 6013945927 | 6230447980 | 6454744107 | 6687114895 | 6927851031 | 7177253669 | 7435634801 | 7703317653 | 7980637089
Insurance Cost (of Total CAPEX) Chi phí bảo hiểm (trong tổng CAPEX) | 0.25% | per year mỗi năm |  | Off Peak Hour (VND) Giờ thấp điểm (VND) |  | 797500000 | 826210000 | 855953560 | 886767888.2 | 918691532.1 | 951764427.3 | 986027946.7 | 1021524953 | 1058299851 | 1096398646 | 1135868997 | 1176760281 | 1219123651 | 1263012102 | 1308480538 | 1355585837 | 1404386928 | 1454944857 | 1507322872 | 1561586495
O&M Chi phí vận hành & bảo trì | 115000 | VND/kWp/year/năm |  | Total Electricity Expense w/o RTS (VND) Tổng chi phí điện không có ĐMT (VND) |  | 8529650000 | 8836717400 | 9154839226 | 9484413439 | 9825852322 | 10179583006 | 10546047994 | 10925705722 | 11319031128 | 11726516249 | 12148670833 | 12586022983 | 13039119811 | 13508528124 | 13994835137 | 14498649201 | 15020600573 | 15561342193 | 16121550512 | 16701926331
Inverter Replace Thay thế biến tần | 1242000000 | VND/kWp
Inflation Rate Tỷ lệ lạm phát | 4.5%
Corporate Tax Thuế doanh nghiệp | 20% |  |  | With PV System Có hệ thống ĐMT mái nhà
|  |  |  | PV Energy Yield (kWh/year) Sản lượng ĐMT (kWh/năm) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
Debt Nợ | 70% |  |  | PV Energy for Self-Consumption (kWh/year) Sản lượng ĐMT tự tiêu thụ (kWh/năm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amount of Debt Số nợ (thành tiền) | 8694000000 | VND |  | Excess PV to EVN Grid (kWh/year) Lượng ĐMT phát lên lưới điện EVN (kWh/năm) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
Equity Vốn chủ sở hữu | 30%
Amount of Equity Vốn chủ sở hữu (thành tiền) | 3726000000 | VND
Interest Rate Lãi suất | 10.5% |  |  | Electricity Savings and Revenue w/ PV System Sản lượng điện tiết kiệm và doanh thu với hệ thống ĐMT mái nhà
Term Thời hạn vay | 8 |  |  | Standard Period Saved (VND) Tiết Kiệm trong giờ Tiêu Chuẩn (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Peak Period Saved (VND) Tiết Kiệm trong giờ Cao Điểm (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost of Equity Chi phí vốn chủ sở hữu | 14% |  |  | Net-billing Revenue (Untaxed) (VND) Doanh thu thuần (chưa thuế) (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Free Rate Tỷ lệ không rủi ro | 6% |  |  | Electricity Savings and Revenue (VND) Lượng điện Tiết kiệm và doanh thu (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Market Risk Premium Phần bù rủi ro thị trường | 8%
WACC Chi phí sử dụng vốn trung bình | 10.08%
WACC (Sensitivity) Chi phí sử dụng vốn trung bình (Độ nhạy) | 10.08%
Operating Costs of PV System Chi phí vận hành hệ thống năng lượng ĐMT
Total CAPEX Tổng CAPEX | 12420000000 | VND | % of Total Investment % Tổng vốn đầu tư | Insurance Cost (VND) Chi phí bảo hiểm (VND) |  | -31050000 | -32447250 | -33907376.25 | -35433208.18 | -37027702.55 | -38693949.16 | -40435176.88 | -42254759.84 | -44156224.03 | -46143254.11 | -48219700.54 | -50389587.07 | -52657118.49 | -55026688.82 | -57502889.82 | -60090519.86 | -62794593.25 | -65620349.95 | -68573265.7 | -71659062.65
PV Panel Chi phí tấm quang điện mặt trời | 7017300000 | VND | 56.5% | O&M Cost (VND) Chi phí vận hành & bảo trì (VND) |  | -103500000 | -108157500 | -113024587.5 | -118110693.9 | -123425675.2 | -128979830.5 | -134783922.9 | -140849199.5 | -147187413.4 | -153810847 | -160732335.1 | -167965290.2 | -175523728.3 | -183422296.1 | -191676299.4 | -200301732.9 | -209315310.8 | -218734499.8 | -228577552.3 | -238863542.2
Inverter Biến tần | 1242000000 | VND | 10% | Total Cost (VND) Tổng chi phí (VND) |  | -134550000 | -140604750 | -146931963.8 | -153543902.1 | -160453377.7 | -167673779.7 | -175219099.8 | -183103959.3 | -191343637.5 | -199954101.1 | -208952035.7 | -218354877.3 | -228180846.8 | -238448984.9 | -249179189.2 | -260392252.7 | -272109904.1 | -284354849.8 | -297150818 | -310522604.8
Civil Balance of Plant Cân bằng nhân sự của nhà máy | 2235600000 | VND | 18%
Electrical Balance of Plant Cân bằng điện của nhà máy | 869400000 | VND | 7%
Grid Connection Chi phí nối lưới điện | 310500000 | VND | 2.5% | Net Electricity Expense Saved (VND) Tiết kiệm chi phí điện ròng (VND) | -12420000000 | -134550000 | -140604750 | -146931963.8 | -153543902.1 | -160453377.7 | -167673779.7 | -175219099.8 | -183103959.3 | -191343637.5 | -199954101.1 | -208952035.7 | -218354877.3 | -228180846.8 | -238448984.9 | -249179189.2 | -260392252.7 | -272109904.1 | -284354849.8 | -297150818 | -310522604.8
Development Costs Chi phí phát triển | 621000000 | VND | 5%
Other Chi phí khác | 124200000 | VND | 1%
| 12420000000 | VND | 100% | Depreciation Khấu hao
|  |  |  | Initial Depreciation Expense (VND) Chi phí khấu hao ban đầu (VND) |  | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000 | -558900000
|  |  |  | Inverter Replacement Cost (VND) Chi phí thay thế biến tần (VND) | 10: -124200000; 11: -124200000; 12: -124200000; 13: -124200000; 14: -124200000; 15: -124200000; 16: -124200000; 17: -124200000; 18: -124200000; 19: -124200000; 20: -124200000
PV Lease Mô hình cho thuê mái |  |  |  | Total Depreciation Expense (VND) Tổng chi phí khấu hao (VND) |  | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000
Pricing Discount Below EVN Mức giảm giá điện so với EVN | 5%
Net-Billing Revenue Retained Doanh thu thuần còn lại | 0%
Debt Nợ
Emissions Mức phát thải |  |  |  | Beginning Principal O/S (VND) O/S Khoản gốc đầu kỳ (VND) | 0: 8694000000; 1: 8694000000; 2: 7947452512; 3: 7122517538; 4: 6210964391; 5: 5203698164; 6: 4090668983; 7: 2860771739; 8: 1501735283; 9: -1.6689e-06; 10: -1.6689e-06
EVN Electricity Emission Factor (tCO2/kWh) Hệ số phát thải điện của lưới điện (tCO2/kWh) | 0.0008458 |  |  | Interest Repayment (VND) Trả lãi (VND) | 0 | 912870000 | 834482513.8 | 747864341.5 | 652151261.1 | 546388307.2 | 429520243.3 | 300381032.6 | 157682204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Principal Repayment (VND) Trả nợ gốc (VND) | 0 | 746547488 | 824934974.3 | 911553146.6 | 1007266227 | 1113029181 | 1229897245 | 1359036455 | 1501735283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Repayment (VND) Tổng số tiền phải trả (VND) | 0: 0; 1: 1659417488; 2: 1659417488; 3: 1659417488; 4: 1659417488; 5: 1659417488; 6: 1659417488; 7: 1659417488; 8: 1659417488; 9: 0; 10: 0
|  |  |  | Ending Principal O/S (VND) Khoản gốc cuối kỳ (VND) | 0: 8694000000; 1: 7947452512; 2: 7122517538; 3: 6210964391; 4: 5203698164; 5: 4090668983; 6: 2860771739; 7: 1501735283; 8: -1.6689e-06; 9: -1.6689e-06; 10: -1.6689e-06
Taxes Thuế
|  |  |  | Net Savings (VND) Tiết kiệm ròng (VND) |  | -134550000 | -140604750 | -146931963.8 | -153543902.1 | -160453377.7 | -167673779.7 | -175219099.8 | -183103959.3 | -191343637.5 | -199954101.1 | -208952035.7 | -218354877.3 | -228180846.8 | -238448984.9 | -249179189.2 | -260392252.7 | -272109904.1 | -284354849.8 | -297150818 | -310522604.8
|  |  |  | Depreciation (VND) Khấu hao (VND) |  | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000 | -683100000
|  |  |  | Interest (VND) Tiền lãi (VND) |  | -912870000 | -834482513.8 | -747864341.5 | -652151261.1 | -546388307.2 | -429520243.3 | -300381032.6 | -157682204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Net Tax Payment (No Loan) (VND) Trả thuế ròng (Không vay) (VND) |  | -163530000 | -164740950 | -166006392.8 | -167328780.4 | -168710675.5 | -170154755.9 | -171663820 | -173240791.9 | -174888727.5 | -176610820.2 | -178410407.1 | -180290975.5 | -182256169.4 | -184309797 | -186455837.8 | -188698450.5 | -191041980.8 | -193490970 | -196050163.6 | -198724521
|  |  |  | Net Tax Payment (w/ Loan) (VND) Trả thuế ròng (vốn vay) (VND) |  | -346104000 | -331637452.8 | -315579261 | -297759032.6 | -277988337 | -256058804.6 | -231740026.5 | -204777232.8 | -174888727.5 | -176610820.2 | -178410407.1 | -180290975.5 | -182256169.4 | -184309797 | -186455837.8 | -188698450.5 | -191041980.8 | -193490970 | -196050163.6 | -198724521
Net Cash Flows Dòng tiền ròng
|  |  |  | Net Project Cash Flow (CAPEX, No Loan) (VND) Dòng tiền ròng của dự án (CAPEX, Không vay) (VND) | -12420000000 | 28980000 | 24136200 | 19074429 | 13784878.31 | 8257297.829 | 2480976.231 | -3555279.839 | -9863167.431 | -16454909.97 | -23343280.91 | -30541628.56 | -38063901.84 | -45924677.42 | -54139187.91 | -62723351.36 | -71693802.17 | -81067923.27 | -90863879.82 | -101100654.4 | -111798083.9
|  |  |  | Accumulated Cash Flow (CAPEX, No Loan) (VND) Dòng tiền tích lũy (CAPEX, Không vay) (VND) | -12420000000 | -12391020000 | -12366883800 | -12347809371 | -12334024493 | -12325767195 | -12323286219 | -12326841498 | -12336704666 | -12353159576 | -12376502857 | -12407044485 | -12445108387 | -12491033065 | -12545172253 | -12607895604 | -12679589406 | -12760657329 | -12851521209 | -12952621864 | -13064419947
|  |  |  | Net Cash Flow to Equity (CAPEX w/ Loan) (VND) Dòng tiền ròng trên vốn chủ sở hữu (CAPEX với Vốn vay) (VND) | -3726000000 | -1447863488 | -1468384785 | -1490770191 | -1515202357 | -1541882529 | -1571032463 | -1602896561 | -1637744214 | -16454909.97 | -23343280.91 | -30541628.56 | -38063901.84 | -45924677.42 | -54139187.91 | -62723351.36 | -71693802.17 | -81067923.27 | -90863879.82 | -101100654.4 | -111798083.9
|  |  |  | Accumulated Cash Flow (CAPEX, w/ Loan) (VND) Dòng tiền tích lũy (CAPEX, với Vốn vay) (VND) | -3726000000 | -5173863488 | -6642248273 | -8133018464 | -9648220821 | -11190103350 | -12761135813 | -14364032375 | -16001776589 | -16018231499 | -16041574780 | -16072116409 | -16110180310 | -16156104988 | -16210244176 | -16272967527 | -16344661329 | -16425729253 | -16516593132 | -16617693787 | -16729491871
Payback and LCOE Calculations Tính toán hoàn vốn và LCOE
Payback Period (Self-Financed) (Year) Thời gian hoàn vốn (Tự đầu tư) (Năm)
Payback Period (w/ Loan) (Year) Thời gian hoàn vốn (với Vốn vay) (Năm)
|  |  |  | Total Annual Expense (VND) Tổng chi phí hàng năm (VND) |  | -28980000 | -24136200 | -19074429 | -13784878.31 | -8257297.829 | -2480976.231 | 3555279.839 | 9863167.431 | 16454909.97 | 23343280.91 | 30541628.56 | 38063901.84 | 45924677.42 | 54139187.91 | 62723351.36 | 71693802.17 | 81067923.27 | 90863879.82 | 101100654.4 | 111798083.9
|  |  |  | Total Annual Expense, Discounted (VND) Tổng chi phí hàng năm, đã chiết khấu (VND) |  | -26326308.14 | -19918290.13 | -14299678.83 | -9387917.251 | -5108528.784 | -1394350.89 | 1815159.712 | 4574556.947 | 6932976.408 | 8934652.943 | 10619389.77 | 12022983.58 | 13177609.78 | 14112171.46 | 14852615.61 | 15422219.46 | 15841849.85 | 16130198.09 | 16303992.61 | 16378191.41
|  |  |  | Energy Yield (kWh) Hiệu suất năng lượng (kWh) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
|  |  |  | Sum of Discounted Annual Expenses (VND) Tổng chi phí chiết khấu hàng năm (VND) | 1: 90683493.6
|  |  |  | Initial Investment Cost (VND) Chi phí đầu tư ban đầu (VND) | 1: 12420000000
|  |  |  | Sum of Energy Yield (kWh) Tổng hiệu suất năng lượng (kWh) | 1: 24642546.97
|  |  |  | LCOE (VND/kWh) | 1: 1029.0112
Leasing option (OPEX) Lựa chọn bên đầu tư thứ ba(OPEX)
|  |  |  | PV Energy Yield (kWh/year) Sản lượng ĐMT (kWh/năm) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
|  |  |  | PV Energy for Self-Consumption (kWh) Sản lượng ĐMT tự tiêu thụ (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV Energy during Peak Hour (kWh) Sản lượng ĐMT Giờ cao điểm (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV Energy during Standard Hour (kWh) Sản lượng ĐMT Giờ tiêu chuẩn (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Discount against EVN Offered by Developer Chiết khấu so với giá điện EVN do Chủ đầu tư cung cấp
|  |  |  | PV Lease Standard Tariff (VND/kWh) Giá thuê tiêu chuẩn hệ thống ĐMT mái nhà (VND/kWh) |  | 1600.75 | 1658.377 | 1718.0786 | 1779.9294 | 1844.0069 | 1910.3911 | 1979.1652 | 2050.4151 | 2124.2301 | 2200.7024 | 2279.9276 | 2362.005 | 2447.0372 | 2535.1306 | 2626.3953 | 2720.9455 | 2818.8995 | 2920.3799 | 3025.5136 | 3134.4321
|  |  |  | PV Lease Peak Tariff (VND/kWh) Giá thuê cao điểm hệ thống ĐMT mái nhà (VND/kWh) |  | 2922.2 | 3027.3992 | 3136.3856 | 3249.2955 | 3366.2701 | 3487.4558 | 3613.0042 | 3743.0724 | 3877.823 | 4017.4246 | 4162.0519 | 4311.8858 | 4467.1136 | 4627.9297 | 4794.5352 | 4967.1385 | 5145.9555 | 5331.2099 | 5523.1334 | 5721.9662
PV energy during Peak Hour (kWh) Sản lượng ĐMT trong giờ cao điểm (kWh)
|  |  |  | Peak Period Expense Saved (VND) Chi phí tiết kiệm giờ cao điểm (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Standard Period Expense Saved (VND) Chi phí tiết kiệm giờ tiêu chuẩn (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Net-Billing with Profit Sharing (VND) Lợi nhuận chia sẻ (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Electricity Expense Saved (VND) Tổng chi phí điện tiết kiệm (đồng) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cumulative Electricity Expense Saved (VND) Tích lũy chi phí điện tiết kiệm được (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Emissions Reductions Lượng phát thải giảm được | 0: Total
|  |  |  | Total Electricity Consumption (kWh) Tổng lượng điện tiêu thụ (kWh) | 84400000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000
|  |  |  | PV Energy for Self-Consumption (kWh/year) Sản lương ĐMT tự tiêu thụ (kWh/năm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total EVN Electricity Consumption w/ PV (kWh) Tổng lượng điện EVN kết hợp với hệ thống ĐMT mái nhà (kWh) | 84400000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000
|  |  |  | Emissions without PV (tCO2) Lượng Phát thải khi không có ĐMT mái nhà (tCO2) | 0: 71385.52
|  |  |  | Emissions with PV (tCO2) Lượng Phát thải khi có ĐMT mái nhà (tCO2) | 0: 71385.52
|  |  |  | Emissions Reductions (tCO2) Lượng phát thải giảm được (tCO2) | 0: 0

## Tab 3. Sensitivity Analysis-Phâ
Key Paramater Tham số chính | Variable Biến số | [8 empty] | Variable | 0 | 1 | 2
WACC (Discount Rate) WACC (Tỷ lệ chiết khấu) | Keep Original WACC rate/ Giữ tỷ lệ WACC ban đầu | [8 empty] | FALSE | No Change | Up 10% | Down 10%
Unit PV Cost (CAPEX) Đơn giá ĐMT (CAPEX) | Keep Original PV Unit Cost / Giữ nguyên đơn giá điện mặt trời | Table 1- BASE CASE (Left bars of Figure 1, blue on Figure 2, does not change) Bảng 1- TRƯỜNG HỢP CƠ SỞ (Thanh bên trái Hình 1, màu xanh Hình 2, không thay đổi) |  |  |  | Table 2- SENSITIVITY ANALYSIS CASE (Right bars of Figure 1, orange on Figure 2, changes with "Variable" column) Bảng 2- TRƯỜNG HỢP PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY (Thanh bên phải của Hình 1, màu cam trên Hình 2, thay đổi theo cột "Biến số") |  |  |  | FALSE | No Change | Up 10% | Down 10%
Tariff Rates Biểu giá | Keep Original Tariff Rates / Giữ nguyên biểu giá | Net Present Value (NPV) Giá trị hiện tại ròng (NPV) | VND | USD ($) | Euro (€) | Net Present Value (NPV) Giá trị hiện tại ròng (NPV) | VND | USD ($) | Euro (€) | FALSE | No Change | Up 10% | Down 10%
Price Discount from EVN Tariff (OPEX) Chiết khấu từ Biểu giá điện của EVN (OPEX) | Keep Original savings % off EVN Tariff Rates / Giữ mức % tiết kiệm từ biểu giá EVN | CAPEX Self-purchase NPV (Figure 1, orange) NPV của CAPEX tự bỏ vốn đầu tư (Hình 1, màu cam) | -12510683494 | -543942.7606 | -481180.1344 | CAPEX Self-purchase NPV (Figure 1, orange) NPV của CAPEX tự bỏ vốn đầu tư (Hình 1, màu cam) | -2597553806 | -112937.122 | -99905.9156 | FALSE | No Change | Up 10% | Down 10%
|  | CAPEX Self-purchase with loan NPV (Figure 1, blue) NPV của CAPEX đầu tư bằng vốn vay (Hình 1, màu xanh lam) | -11978099754 | -520786.9458 | -460696.1444 | CAPEX Self-purchase with loan NPV (Figure 1, blue) NPV của CAPEX Đầu tư bằng vốn vay (Hình 1, màu xanh lam) | -2597553806 | -112937.122 | -99905.9156
|  | OPEX/PPA NPV (Figure 1, grey) NVP của OPEX/PPA (Hình 1, màu xám) | 0 | 0 | 0 | OPEX/PPA NPV (Figure 1, grey) NVP của OPEX/PPA (Hình 1, màu xám) | 0 | 0 | 0
|  | OPEX/PPA Total PV Savings (Figure 2, blue) OPEX/PPA Tổng tiết kiệm từ hệ thống ĐMT mái nhà (Hình 2, màu xanh lam) | 0 | 0 | 0 | OPEX/PPA Total PV Savings (Figure 2, orange) OPEX/PPA Tổng tiết kiệm từ hệ thống ĐMT mái nhà (Hình 2, màu xanh lam) | 0 | 0 | 0
Simple Sensitivity Analysis Directions/Hướng dẫn phân tích độ nhạy đơn giản:
Bảng phân tích này thay đổi các dữ liệu đầu vào chính và thể hiện ảnh hưởng ra sao ở thông số đầu ra chính, ví dụ các tác động đến NPV của từng mô hình đầu tư và tổng tiết kiệm chi phí cho mô hình OPEX so với trường hợp cơ sở.
Bằng cách chọn một câu trả lời khác từ danh sách có sẵn trong cột "Các biến số", đối với mỗi "Tham số chính" ở bên trái của biến, mô hình sẽ hiển thị ở cả bảng và biểu đồ ở bên phải về những thay đổi ảnh hưởng đến kết quả của dự án. Cụ thể, bảng phân tích độ nhạy sẽ thay đổi số liệu trong Bảng 2, thanh bên phải của Hình 1 và đường màu cam trong Hình 2 (lưu ý rằng đường này sẽ không hiển thị khi không có thay đổi nào đối với các biến).

## Tab 4. Summary Dash Sensitivity (hidden)
MAIN INPUTS | [7 empty] | SUMMARY SCENARIOS
|  |  |  | * = See Guide Book for greater details | [5 empty] | VND | USD ($) | Euro (€)
| Tariffs |  |  |  | Market Data |  |  | No Rooftop Solar PV | Average annual electricity expense to EVN | 0 | 0 | 0
| Standard hour (normal) |  | 1685 | VND/kWh | USD exchange rate | 23000 | VND/USD |  | Total 20-year electricity expense to EVN | 0 | 0 | 0
| Off-peak hour |  | 1100 | VND/kWh | EUR exchange rate | 26000 | VND/EUR |  | NPV | 0 | 0 | 0
| Peak hour |  | 3076 | VND/kWh | Corporate tax | 20%
| Net-billing payment (FIT) |  | 0 | VND/kWh | Inflation rate | 4.5% |  | CAPEX Self-purchase | Total Upfront Cost | 0 | 0 | 0
| EVN tariff escalation |  | 3.6% | /year | Cost of debt* | 10.5% |  |  | Project IRR | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | Risk free rate* | 6% |  |  | Average annual PV savings (expense) | -162347112.9 | -7058.5701 | -6244.1197
| Electricity Consumption |  |  |  | Market risk premium* | 8% |  |  | Total PV savings (expense) | -3246942257 | -141171.4025 | -124882.3945
| Standard hour | (Mon-Sat) 4am - 9:30am, 11:30am - 5pm, 8pm - 10pm (Sunday) 4am - 10pm | 2170000 | kWh/year | Cost of equity* | 14% |  |  | NPV | -2597553806 | -112937.122 | -99905.9156
[5 empty] | WACC | FALSE |  |  | Project payback period (years) | 0 | 0 | 0
| Off-Peak hour | (Mon-Sun) 10pm - 4am | 725000 | kWh/year |  |  |  |  | LCOE - Levelized Cost of Energy (per kWh) | 213.6504 | 0.0092891 | 0.0082173
| Peak hour | (Mon-Sat) 9:30am -11:30am, 5pm - 8pm | 1325000 | kWh/year | CAPEX Inputs
[5 empty] | Unit PV cost | 13800000 | VND/kWp | CAPEX Self-purchase with loan | Total Upfront Cost | 0 | 0 | 0
| Total Electricity Consumption |  | 4220000 | kWh/year | Total PV cost | 0 | VND |  | Equity IRR | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | Insurance cost | 0.25% | of total CAPEX/year |  | Average annual PV savings (expense) | -129877690.3 | -5646.8561 | -4995.2958
| Rooftop & PV System Specifics |  |  |  | O&M | 115000 | VND/kWp/year |  | Total PV savings (expense) | -2597553806 | -112937.122 | -99905.9156
| Location of the roof (degrees lattitude) |  | Ho Chi Minh City (11° N) |  | Debt | 0.7 |  |  | NPV | -2597553806 | -112937.122 | -99905.9156
| PV capacity to be installed on the roof |  | 900 | kWp | Equity | 30% |  |  | Project payback period (years) | 0 | 0 | 0
| PV electricity exported to grid (in Net Billing) |  | 0% | % of consumable PV | Term | 8 | years
| PV output degradation (from panel aging) |  | 0.5% | /year | Amount of debt | 0 | VND | OPEX / PPA Self-consumption | Upfront PV cost | 0 | 0 | 0
| PV system total output in year 1 |  | 0 | kWh/year | Amount of equity | 0 | VND |  | Annual PV savings (expense) | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total PV savings (expense) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | OPEX Inputs |  |  |  | NPV - Net Present Value | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Price discount from EVN tariff | 5% |  |  | Project payback period | Day 1
[5 empty] | PPA net billing revenue retained* | 0%

## Tab 4. Financing Sensitivity (hidden)
Electric Tariff | Rate |  |  | Year | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Standard (normal) | FALSE | VND/kWh |  | No PV System
Off-Peak | FALSE | VND/kWh |  | Electric Consumed
Peak | FALSE | VND/kWh |  | Standard Hour (kWh) |  | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000
Net-Billing Payment | 0 | VND/kWh |  | Peak Hour (kWh) |  | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
Peak Period for PV | FALSE | VND/kWh |  | Off Peak Hour (kWh) |  | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000
|  |  |  | Total (kWh) |  | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000
Installed Capacity | 900 | kWp
Standard PV Hours Portion of a Day | 0.75 |  |  | Retail Tariff
Peak PV Hours Portion of a Day | 0.25 |  |  | Standard Hour (VND/kWh) |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV System Output Year 1 | 1291680 | kWh/year |  | Peak Hour (VND/kWh) |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV Energy Consumed On-Site | 0% |  |  | Off Peak Hour (VND/kWh) |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVN Tariff Escalation | 3.6%
CAPEX (per kWp) | FALSE | VND/kWp |  | Electricity Expense
Total CAPEX | 0 | VND |  | Standard Hour (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV Output Degradation | 0.5% | per year |  | Peak Hour (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insurance Cost (of Total CAPEX) | 0.25% | per year |  | Off Peak Hour (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M | 115000 | VND/kWp/year |  | Total Electricity Expense w/o RTS (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inverter Replace | 0 | VND/kWp
Inflation Rate | 4.5%
Corporate Tax | 20% |  |  | With PV System
|  |  |  | PV Energy Yield (kWh/year) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
Debt | 70% |  |  | PV Energy for Self-Consumption (kWh/year) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amount of Debt | 0 | VND |  | Excess PV to EVN Grid (kWh/year) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
Equity | 30%
Amount of Equity | 0 | VND
Interest Rate | 10.5% |  |  | Electricity Savings and Revenue w/ PV System
Term | 8 |  |  | Standard Period Saved (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Peak Period Saved (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost of Equity | 14% |  |  | Net-billing Revenue (Untaxed) (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Free Rate | 6% |  |  | Electricity Savings and Revenue (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Market Risk Premium | 8%
WACC | 10.08%
WACC (Sensitivity) | FALSE
Operating Costs of PV System
Total CAPEX | 0 | VND | % of Total Investment | Insurance Cost (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV Panel | 0 | VND | 56.5% | O&M Cost (VND) |  | -103500000 | -108157500 | -113024587.5 | -118110693.9 | -123425675.2 | -128979830.5 | -134783922.9 | -140849199.5 | -147187413.4 | -153810847 | -160732335.1 | -167965290.2 | -175523728.3 | -183422296.1 | -191676299.4 | -200301732.9 | -209315310.8 | -218734499.8 | -228577552.3 | -238863542.2
Inverter | 0 | VND | 10% | Total Cost (VND) |  | -103500000 | -108157500 | -113024587.5 | -118110693.9 | -123425675.2 | -128979830.5 | -134783922.9 | -140849199.5 | -147187413.4 | -153810847 | -160732335.1 | -167965290.2 | -175523728.3 | -183422296.1 | -191676299.4 | -200301732.9 | -209315310.8 | -218734499.8 | -228577552.3 | -238863542.2
Civil Balance of Plant | 0 | VND | 18%
Electrical Balance of Plant | 0 | VND | 7%
Grid Connection | 0 | VND | 2.5% | Net Electricity Expense Saved (VND) | 0 | -103500000 | -108157500 | -113024587.5 | -118110693.9 | -123425675.2 | -128979830.5 | -134783922.9 | -140849199.5 | -147187413.4 | -153810847 | -160732335.1 | -167965290.2 | -175523728.3 | -183422296.1 | -191676299.4 | -200301732.9 | -209315310.8 | -218734499.8 | -228577552.3 | -238863542.2
Development Costs | 0 | VND | 5%
Other | 0 | VND | 1%
| 0 | VND | 100% | Depreciation
|  |  |  | Initial Depreciation Expense (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Inverter Replacement Cost (VND) | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
PV Lease |  |  |  | Total Depreciation Expense (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pricing Discount Below EVN | FALSE
Net-Billing Revenue Retained | 0%
Debt
Emissions |  |  |  | Beginning Principal O/S (VND) | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
EVN Electricity Emission Factor (tCO2/kWh) | 0.0008458 |  |  | Interest Repayment (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Principal Repayment (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Repayment (VND) | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  |  |  | Ending Principal O/S (VND) | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Taxes
|  |  |  | Net Savings (VND) |  | -103500000 | -108157500 | -113024587.5 | -118110693.9 | -123425675.2 | -128979830.5 | -134783922.9 | -140849199.5 | -147187413.4 | -153810847 | -160732335.1 | -167965290.2 | -175523728.3 | -183422296.1 | -191676299.4 | -200301732.9 | -209315310.8 | -218734499.8 | -228577552.3 | -238863542.2
|  |  |  | Depreciation (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Interest (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Net Tax Payment (No Loan) (VND) |  | -20700000 | -21631500 | -22604917.5 | -23622138.79 | -24685135.03 | -25795966.11 | -26956784.58 | -28169839.89 | -29437482.69 | -30762169.41 | -32146467.03 | -33593058.05 | -35104745.66 | -36684459.21 | -38335259.88 | -40060346.57 | -41863062.17 | -43746899.97 | -45715510.46 | -47772708.43
|  |  |  | Net Tax Payment (w/ Loan) (VND) |  | -20700000 | -21631500 | -22604917.5 | -23622138.79 | -24685135.03 | -25795966.11 | -26956784.58 | -28169839.89 | -29437482.69 | -30762169.41 | -32146467.03 | -33593058.05 | -35104745.66 | -36684459.21 | -38335259.88 | -40060346.57 | -41863062.17 | -43746899.97 | -45715510.46 | -47772708.43
Net Cash Flows
|  |  |  | Net Project Cash Flow (CAPEX, No Loan) (VND) | 0 | -82800000 | -86526000 | -90419670 | -94488555.15 | -98740540.13 | -103183864.4 | -107827138.3 | -112679359.6 | -117749930.7 | -123048677.6 | -128585868.1 | -134372232.2 | -140418982.6 | -146737836.9 | -153341039.5 | -160241386.3 | -167452248.7 | -174987599.9 | -182862041.9 | -191090833.7
|  |  |  | Accumulated Cash Flow (CAPEX, No Loan) (VND | 0 | -82800000 | -169326000 | -259745670 | -354234225.2 | -452974765.3 | -556158629.7 | -663985768.1 | -776665127.6 | -894415058.4 | -1017463736 | -1146049604 | -1280421836 | -1420840819 | -1567578656 | -1720919695 | -1881161082 | -2048613330 | -2223600930 | -2406462972 | -2597553806
|  |  |  | Net Cash Flow to Equity (CAPEX w/ Loan) (VND) | 0 | -82800000 | -86526000 | -90419670 | -94488555.15 | -98740540.13 | -103183864.4 | -107827138.3 | -112679359.6 | -117749930.7 | -123048677.6 | -128585868.1 | -134372232.2 | -140418982.6 | -146737836.9 | -153341039.5 | -160241386.3 | -167452248.7 | -174987599.9 | -182862041.9 | -191090833.7
|  |  |  | Accumulated Cash Flow (CAPEX, w/ Loan) (VND) | 0 | -82800000 | -169326000 | -259745670 | -354234225.2 | -452974765.3 | -556158629.7 | -663985768.1 | -776665127.6 | -894415058.4 | -1017463736 | -1146049604 | -1280421836 | -1420840819 | -1567578656 | -1720919695 | -1881161082 | -2048613330 | -2223600930 | -2406462972 | -2597553806
Payback and LCOE Calculations
Payback Period (Self-Financed) (Year)
Payback Period (w/ Loan) (Year)
|  |  |  | Total Annual Expense (VND) |  | 82800000 | 86526000 | 90419670 | 94488555.15 | 98740540.13 | 103183864.4 | 107827138.3 | 112679359.6 | 117749930.7 | 123048677.6 | 128585868.1 | 134372232.2 | 140418982.6 | 146737836.9 | 153341039.5 | 160241386.3 | 167452248.7 | 174987599.9 | 182862041.9 | 191090833.7
|  |  |  | Total Annual Expense, Discounted (VND) |  | 82800000 | 86526000 | 90419670 | 94488555.15 | 98740540.13 | 103183864.4 | 107827138.3 | 112679359.6 | 117749930.7 | 123048677.6 | 128585868.1 | 134372232.2 | 140418982.6 | 146737836.9 | 153341039.5 | 160241386.3 | 167452248.7 | 174987599.9 | 182862041.9 | 191090833.7
|  |  |  | Energy Yield (kWh) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
|  |  |  | Sum of Discounted Annual Expenses (VND) | 1: 2597553806
|  |  |  | Initial Investment Cost (VND) | 1: 0
|  |  |  | Sum of Energy Yield (kWh) | 1: 24642546.97
|  |  |  | LCOE (VND/kWh) | 1: 213.6504
Leasing option (OPEX)
|  |  |  | PV Energy Yield (kWh/year) |  | 1291680 | 1285221.6 | 1278795.492 | 1272401.515 | 1266039.507 | 1259709.309 | 1253410.763 | 1247143.709 | 1240907.991 | 1234703.451 | 1228529.933 | 1222387.284 | 1216275.347 | 1210193.97 | 1204143.001 | 1198122.286 | 1192131.674 | 1186171.016 | 1180240.161 | 1174338.96
|  |  |  | PV Energy for Self-Consumption (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV Energy during Peak Hour (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV Energy during Standard Hour (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Discount against EVN Offered by Developer
|  |  |  | PV Lease Standard Tariff (VND/kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV Lease Peak Tariff (VND/kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV energy during Peak Hour (kWh)
|  |  |  | Peak Period Expense Saved (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Standard Period Expense Saved (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Net-Billing with Profit Sharing (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Electricity Expense Saved (VND) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cumulative Electricity Expense Saved (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Emissions Reductions | 0: Total
|  |  |  | Total Electricity Consumption (kWh) | 84400000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000
|  |  |  | PV Energy for Self-Consumption (kWh/year) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total EVN Electricity Consumption w/ PV (kWh) | 84400000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000
|  |  |  | Emissions without PV (tCO2) | 0: 71385.52
|  |  |  | Emissions with PV (tCO2) | 0: 71385.52
|  |  |  | Emissions Reductions (tCO2) | 0: 0